《半导体制造用温控设备(Chiller)通用技术规范》

（征求意见稿）

编制说明

- 工作简况

（一）任务来源

本项目根据中国欧洲经济技术合作协会2026年团体标准制定计划，项目名称为《半导体制造用温控设备(Chiller)通用技术规范》项目计划号T/CEATEC-2026-089的任务而进行制订。

（二）起草单位及主要起草人

本文件起草单位：北京京仪自动化装备技术股份有限公司 吉姆西半导体科技（无锡）股份有限公司 三河同飞制冷股份有限公司 无锡冠亚恒温制冷技术有限公司 成都中冷低温科技有限公司 无锡暖芯半导体科技有限公司 深圳市酷凌时代科技有限公司  SMC自动化有限公司 邯郸开发区精成温控科技有限公司 杭州先导热电科技有限公司。

本文件主要起草人：芮守祯、曹小康、何茂栋 、颜厥枝、仝高强、王光光、辛小赐、顾佳星、蔡翼峰、莫科伟、张翔、刘岩松、杜中琪、朱元成、赵力蕃。

- （三）标准制定目的和意义

从产业角度分析，制定《半导体制造用温控设备(Chiller)通用技术规范》团体标准的目的和意义主要体现在以下几个方面：

1. 目的

半导体制造用温控设备 (Chiller) 作为先进半导体制造的核心工艺装备，承担着精确控制工艺温度、稳定制程环境、保障芯片良率的关键职责，其性能直接决定半导体制造的工艺精度与芯片生产良率水平。广泛适配晶圆光刻、刻蚀、沉积、离子注入、封装测试等多元制程环节，既能满足纳米级制程的高精度控温需求，又能在连续生产条件下保持温度稳定输出，同时具备快速升降温、低振动、低能耗等特性，为先进制程芯片实现规模化、高质量生产提供核心支撑，成为半导体产业升级与高端制造发展的重要技术载体。

早期半导体温控设备多依托实验室科研需求研发，体积庞大、控温精度低，仅能实现基础温度调节功能。随着半导体产业规模化发展，精密制冷技术的普及推动设备向高精度、小型化转型，应用场景从实验室逐步拓展至平板显示、生物医药等领域。近年来，先进制程芯片的快速发展催生了超高精度温控需求，温控设备技术进一步朝着智能化、集成化、高可靠性演进，通过制冷系统创新与控制算法优化，技术成熟度与应用广度持续提升。

然而，当前行业发展中缺乏针对半导体制造用温控设备的统一技术规范，现有标准分散且针对性不足，导致不同企业产品在控温精度、温度稳定性、响应速度等关键指标上差异显著。部分产品存在性能虚标、可靠性不足等问题，不仅增加了用户选型难度，还因接口不兼容、运维标准不统一导致应用成本攀升，制约了行业整体技术升级与规模化应用。制定相关标准的重要性与必要性愈发凸显：一方面，标准能明确设备的性能阈值、测试方法与质量评价体系，划定行业质量底线，有效遏制劣质产品无序竞争；另一方面，统一的技术规范可提升不同品牌产品的兼容性与互换性，降低半导体工厂建设与运维成本，推动产业链协同发展。同时，标准的建立能引导企业聚焦核心技术创新，助力国产温控设备在高精度、智能化领域突破瓶颈，为半导体产业高质量发展提供坚实支撑。

2. 意义

近年来，国家高度重视半导体产业的建设与发展，陆续出台《“十四五”数字经济发展规划》（发改高技〔2021〕1873 号）《“十四五”制造业高质量发展规划》（工信部联规〔2021〕188 号）等政策文件，其中明确指出，要将半导体制造专用设备列为关键核心技术装备，明确支持“高精度、智能化、高可靠性”高端制造装备研发。深入推进标准化工作，持续优化标准顶层设计，统筹推进国家高端制造标准体系和行业应用标准体系建设，加快基础共性和关键技术标准制修订。为积极响应我国政策，推进半导体产业标准化体系建设，促进半导体制造装备产业实现高质量发展，亟需组织相关机构开展《半导体制造用温控设备 (Chiller) 通用技术规范》的标准制定，为行业标准化能力提升提供标准依据和技术支撑。

（四）主要工作过程

1.前期准备工作

项目立项前，标准编制小组查阅、研读相关国内外文献，广泛搜集相关的材料。同时，标准编制小组安排相关人员，多次与相关行业人员进行调研、交流，广泛征求标准制定方面的意见和建议。

2026年4月22日本团体标准由中国欧洲经济技术合作协会正式立项，立项名称为：《半导体制造用温控设备(Chiller)通用技术规范》。

2.标准起草过程

2026年4月，团体标准立项通知公示后，标准编制小组首先组织了标准制定工作会议，各编写人员根据工作计划分工和编写要求开展了相关工作。在标准起草期间，编制小组主编单位及参编单位组织了数次内部研讨会和专家咨询会，经过多次修改，于2026年5月初完成了标准初稿及编制说明的撰写工作。

- 标准编制原则和依据

（一）编制原则

标准起草小组在编制标准过程中，以国家、行业现有的标准为制订基础，结合我国目前的行业现状，按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定及相关要求编制。

（二）标准主要内容与确定依据

1.标准主要内容

1.1 范围

本文件规定了半导体制造用温控设备(Chiller)的型式与基本参数、功能要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本文件适用于半导体制造用温控设备(Chiller)（以下简称“设备”）的生产与检验。

1.2 规范性引用文件

GJB 150.16A—2009  军用装备实验室环境试验方法  第16部分：振动试验

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 4208—2017  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 4343.2—2020  家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求  第2部分：抗扰度

GB 4793.1—2007  测量、控制和实验室用电气设备的安全要求  第1部分：通用要求

GB/T 10870—2014  蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法

GB/T 13384  机电产品包装通用技术条件

GB 25131—2010  蒸气压缩循环冷水（热泵）机组  安全要求

GB 26572—2025  电器电子产品有害物质限制使用要求

GB/T 29044—2012  采暖空调系统水质

GB/T 40577—2021  集成电路制造设备术语

JB/T 4330—1999  制冷和空调设备噪声的测定

JB/T 7249—2022  制冷与空调设备  术语

NB/T 47013.8—2012  承压设备无损检测  第8部分：泄漏检测（同JB/T 4730.8-2012）

GL-JS-07/04  冷却机运转振动测试方法及判定

1.3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

1.3.1

半导体制造用温控设备 Chiller

通过气体、液体或冷媒热传导控制半导体制造设备关键部件或单元温度的温控装置。

[来源：GB/T 40577—2021，12.9，有修改]

1.3.2

冷却介质 cooling medium

用于冷却其他物质的介质，本文件指用于带走半导体制造设备关键部件或单元热量的去离子水、乙二醇溶液或氟化液。

[来源：JB/T 7249—2022，5.27，有修改]

1.3.3

平均变动幅度 average variation range

实测的平均值与各试验工况的规定值的偏差。

1.3.4

最大变动幅度 the greatest fluctuation range

试验过程中实测的最大值和最小值与各试验工况的规定值的偏差。

1.4 型式与基本参数

对型式与基本参数就进行规定。

1.5 功能要求

对功能要求进行规定。

1.6 技术要求

对技术要求进行规定。

1.7 测试方法

对测试方法进行规定。

1.8 检验规则

对检验规则进行规定。

1.9 铭牌、包装、运输及储存

对铭牌、包装、运输及储存进行规定。

2.确定标准主要内容的依据

本标准主要内容依据国家《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”制造业高质量发展规划》等政策文件中关于高精度、智能化、高可靠性高端制造装备研发与标准体系建设的要求确定，严格按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》编制，全面引用 GB/T 191、GB/T 2423系列、GB/T 2828.1、GB/T 18430.1、GB/T 25127.1、IEC 60730等国内外现行有效标准，结合晶圆光刻、刻蚀、沉积、离子注入、封装测试等实际应用场景的工况需求，聚焦控温精度、温度稳定性、响应速度、制冷能效比、高低温与洁净度适应等核心性能指标，同时基于中微公司、北方华创、拓荆科技、华卓精科、富创精密等主流半导体装备企业量产工艺、器件选型、系统设计数据，兼顾技术先进性与产业可实现性，针对当前行业缺乏统一技术规范、性能指标差异大、工艺适配性不足、质量参差不齐、用户选型困难等突出问题，明确技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等内容，形成科学合理、可落地执行的标准条款。

- 主要试验[或验证]情况分析、技术经济论证、预期经济效果

本标准编制过程中选取多家起草单位量产半导体制造用温控设备(Chiller)样品，依据标准规定开展控温精度、温度稳定性、温度均匀性、响应速度、制冷能效比等性能测试，以及高温、低温、恒定湿热、温度 / 湿度 / 洁净度综合、盐雾、振动、冲击等环境适应性试验，同时开展模块化指标与工艺设备接口兼容性验证，结果显示样品性能符合GB/T 18430.1、GB/T 25127.1、GB/T 30038等要求，环境适应能力满足半导体制造洁净车间与连续生产需求，能耗较传统同规格温控设备降低20%～40%，不同厂家产品在主流半导体工艺设备平台具备良好互换性与工艺兼容性，标准规定指标科学合理、可验证、可实现；从技术经济论证来看，标准指标基于成熟量产工艺制定，企业无需大幅改造产线即可达标，技术可行性高，统一技术规范可显著减少定制开发、工艺适配、售后运维等成本，提升晶圆生产效率，同时规范行业质量底线，引导企业聚焦制冷系统创新、控制算法优化与洁净度升级，增强国产半导体装备核心竞争力；预期实施后可推动半导体制造用温控设备行业规范化、规模化、集约化发展，有效遏制劣质产品与无序竞争，降低产业链整体成本，提升国产产品市场公信力与全球竞争力，有力支撑晶圆制造、先进封装、平板显示、生物医药等行业高效发展，为半导体产业高质量发展提供关键装备标准支撑，带来显著产业效益与社会效益。

- 与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制定过程、技术要求的选定、试验方法的确定、检验项目设置等符合现行法律、法规和强制性国家标准的规定。

- 重大分歧意见的处理经过和依据

无。

- 废止现行有关标准的建议

本标准不涉及对现行标准的废止。

- 知识产权情况说明

本文件不涉及必要专利等知识产权情况。

- 标准作为强制性或推荐性标准的建议

建议该标准作为推荐性团体标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议，包括（组织措施、技术措施、过渡办法）

本标准首次制定，没有特殊要求。

- 其他应予说明的事项

无。

《半导体制造用温控设备（Chiller）通用技术规范》团体标准编制组

2026年5月